编号：

说明

1.  产品及配件须为原装正品、新品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。

2.  响应价格，应报产品送到的实际交货地（校内指定地点）的价格，包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费等所有费用。报价不得高于预算总价。

3.  表中所指套（件）系指该产品完备配置。响应方视仪器设备的具体情况，必须提供满足招标方正常使用仪器的必要配置及附件（如需必要，请在表中附注）。我方也视其报价为此设备的完备配置。因设备配置的不完整所带来的设备无法验收而致使的退货等所有费用由供方负责。

4.  付款方式：设备（产品）验收合格后支付合同总额的100%。

5.  质保期：不少于叁年。

6.  响应文件密封后2026年5月21日17点前送到江苏师范大学云龙校区3号楼104室，联系人:刘老师，电话:15190742465。

7.  本项目预算总价为90000元（人民币）。

需方参数需求：

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多模态影像数据存储管理平台 | - 一、 系统架构与访问要求 - 1.系统架构：采用B/S（浏览器/服务器）架构，用户无需安装客户端，通过Firefox、Chrome等主流浏览器即可访问管理界面。 - 2.设备对接：支持与多台磁共振（MRI）等影像设备对接，实现数据同步采集。 - 3.稳定性保障：系统需支持主备冗余部署，保障业务连续性和系统稳定性。 - 二、 用户管理与安全认证 - 1.统一认证：平台需采用LDAP统一用户认证系统，实现云平台Web管理系统、多模态数据采集系统、数据库系统、高性能计算系统及存储系统的单点登录与统一认证。 - 2.底层兼容：支持平台管理系统用户、用户组与底层 Ubuntu 系统的用户及用户组实现统一认证。 - 3.精细化权限管理：支持按用户角色进行精细化权限控制。平台管理员需具备以下Web端管理功能： - 用户的创建、删除、查询与冻结； - 设置用户有效期； - 修改用户基本信息； - 分配与设置用户角色。 - 三、 数据采集与处理功能 - 1.支持 Siemens（西门子）、GE（通用电气）、Philips（飞利浦）、联影等不同主流厂家DICOM数据的采集和传输。 - 2.支持将仪器同步采集的影像原始数据自动备份至备份存储区域。 - 3.支持对原始数据文件夹按标准目录结构进行智能解析，并自动传输至指定目录。 - 4.支持自动抓取影像数据的DICOM头文件信息，便于后续的数据精确查询与科研共享。 - 四、 日志审计与查询 - 1.系统需将每一次数据传输过程及导入状态生成详细记录，并存放于日志系统中。 - 2.支持用户登录日志系统，并可通过数据类型、时间段、被试名等多维度条件查询相关日志信息。 - 五、 硬件存储规格 - 1.存储容量：系统总物理容量不低于 96TB，格式化后可用容量不低于 64TB。 - 2.数据可靠性：存储系统需具备高冗余保护机制，支持同时损坏 2 块数据盘而不丢失数据（支持RAID 6或同等及以上级别的冗余保护技术）。 - 3.内存容量不低于128GB。 | 1 | 台 |  |  |
|  | 总计大写 |  |  |  |  |  |