编号：

说明

1.产品须为原装正品、新品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。

2.响应价格，应报产品送到的实际交货地（校内指定地点）的价格，包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试培训费等所有费用。报价不得高于预算总价。

3.  表中所指套（件）系指该产品完备配置。响应方视仪器设备的具体情况，必须提供满足招标方正常使用仪器的必要配置及附件（如需必要，请在表中附注）。我方也视其报价为此设备的完备配置。因设备配置的不完整所带来的设备无法验收而致使的退货等所有费用由供方负责。

4.  付款方式：设备（产品）验收合格后支付合同总额的100%。

5.  质保期：不少于一年。

6.  响应文件密封后2025年11月27日17点前送到江苏师范大学泉山校区12号楼207B室，联系人:李老师，电话:13705213924。

需方参数需求：

| 设备名称 | 设备型号 | 设备规格及要求 | 数量 | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手持三维激光扫描测量系统 | 华测如是RS10 | ①扫描仪三核心组件（相机、GNSS模块及激光雷达）实现一体化集成； ②数据采集作业，支持无回环操作及实时精度提醒，支持跨天作业、多工程拼接等功能； ③扫描仪可实现一键采集，无需进行参数设置，一键即可开始并停止采集。可直接生成多种格式的三维数据模型。支持激光点云与影像联合生成3D高斯泼溅模型； ④数据预处理软件：可实现海量点云数据的渲染、漫游、手动编辑分类等浏览及预处理； - ⑤数据后处理软件：支持在同一软件中，数据处理可同时生成点云数据、Mesh模型与3D高斯模型。可实现一键生成等高线及DEM，支持多种智能化快速提取手段，支持矢量的拓扑检查、属性字段检查等数据检查。 实验项目附录：定时器/计数器实验；外部中断实验；流水灯实验；蜂鸣器实验；继电器实验；A/D和D/A实验；矩阵键盘实验；多位数码管动态显示实验；点阵屏显示；液晶屏显示；直流电机控制与测速实验；步进电机控制实验；DS18B20温度传感器实验；DS1302时钟实验；红外通信实验；RS232串口通信实验；RS485通信实验；I2C总线存储器实验；SPI总线存储器实验；8253定时器模块实验、8259中断模块实验；单片机时序剖析实验（利用逻辑分析工具）等。 | 1 | 80000 |

供方响应：

| 序号 | 品名 | 生产厂家 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 到货时间 | 质保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |