分散采购询价单

编号：20250922－1

说明

1.  产品须为原装正品、新品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。

2.  响应价格，应报产品送到的实际交货地（校内指定地点）的价格，包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费等所有费用。

3.  表中所指套（件）系指该产品完备配置。响应方必须提供满足GA 1511-2018《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》标准要求的必要配置及附件。我方也视其报价为此设备的完备配置。因设备配置的不完整所带来的设备无法验收而致使的退货等所有费用由供方负责。

4.  本次预算不高于2.9万元

5.  付款方式：设备（产品）验收合格后支付合同总额的100%。

6.  质保期：不少于5年。

7.  响应文件密封后2025年9月28日16点前送到江苏师范大学泉山校区8号楼207-1办公室，联系人张老师，18792409501。

需方参数需求：

| 设备名称 | 设备型号 | 设备规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火门 | 定制 | 烟密闭性能：新增烟密闭性能要求，防止有毒烟气蔓延。 机械力学性能：增加机械力学性能要求，确保结构稳定性和耐久性。 抗喷水冲击性能：对疏散通道或重要设施设备场所的防火门，提出抗喷水冲击性能要求，避免火灾扑救时受损。 提供检测报告 | 1 |
| 门禁系统 | 大华门神7寸智能门禁一体机、K款指纹下模块及明装锁具 | 门禁系统总体要求：人脸识别与钥匙同时满足要求的情况下，门才能打开。具体要求如下： 显示屏：7英寸显示屏；屏幕类型：电容触摸屏 显示屏分辨率：600(H)×1024(V)；摄像头：2MP CMOS高清双摄像头 光照补偿：自动红外补光；外壳材料：玻璃;PC+ABS 验证方式：刷卡；密码；人脸识别；读卡类型：IC卡；CPU卡（需另购PSAM卡）；身份证（序列号）；CPU卡序列号；黑白名单设定：支持 广告播放：支持图文、视频广告播放；外接读卡器：支持1路485读卡器 实时监控、抓拍功能、WEB配置、主动注册、IC卡加密：支持 人脸识别速度：0.1s；人脸容量：50000；用户容量：50000 卡片容量：100000；密码容量：50000；存储记录数量：300000 RS-485接口：1个；RS-232接口：1个 韦根接口：1路，输入输出可配；USB接口：1个USB2.0接口 网络接口：1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应以太网口 报警输入：2路（开关量）；报警输出：1路；报警联动：支持 开门按钮：支持；门状态检测：支持；门锁控制：支持 音频接口：支持；电源输出接口：支持，12V 1A 音频输出接口：支持；供电方式：DC 12V 2A；功耗：≤24W 产品尺寸：213mm×116mm×28.6mm（高×宽×厚） 包装盒尺寸：125mm×325mm×190mm（高×宽×厚，内箱单机包装） 工作温度：-30℃～+60℃；工作湿度：0%～90%RH（无凝结） 毛重：1.0kg；配件：壁装支架标配 安装方式：壁装；落地式支架安装；桌面式支架安装；闸机安装；86盒安装 K款指纹下模块：外壳材料：金属/塑料/亚克力面板；USB接口：1个type-c接口；供电方式：DC 5V 1A（通过智能门禁一体机进行供电）；产品尺寸：78.3mm×116.0mm×28.5mm（高×宽×厚）；工作温度：-30℃～+60℃ 明装锁具：符合制爆危险化学品储存场所防盗要求的机械锁。 | 1 |
| 防盗报警控制器 | DH-ARC2008C-V3 | 支持本地8路报警输入，最大可扩展到72路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 支持本地4路报警输出，最大可扩展到84路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动; 支持最大32个网络模块接入，最大64个无线设备接入，扩展最多64路无线防区; 支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; 支持报警输入输出接口电路保护功能; 支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入; 支持火警、医疗、胁迫等紧急报警; 支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）; 可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册; 支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询; 支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式; 支持多个接警中心和报警数据上传策略; 支持海量日志查询功能; 支持远程升级; 支持多种设备恢复方式; 支持双网口，2个有线中心; | 1 |
| 报警键盘 | DH-ARK50C | 配套报警主机使用，拥有防区状态、故障、布撤防、网络、通讯等5种指示灯 支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数等查询操作 支持本地、遥控器等布撤防方式 支持对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能 | 2 |
| 声光警号 | DH-ARA11 | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA； 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） | 1 |
| 微波和被动红外复合入侵探测器 | DH-ARD2235 | 本产品为微波+被动红外+人工智能复合型三鉴探测器， 采用了先进的信号分析技术， 可有效的防止因各种环境因素引起的误报。本产品可应用于银行、仓库、家庭等场所的安全防范。 | 1 |
| 报警扩展模块 | DH-ARM982-P | 支持12 VDC供电和标准PoE供电。 本地支持8路报警输入，支持2路继电器输出。 支持多种尾线电阻接入方式（0EOL，1EOL，2EOL，3EOL）。 支持三种尾线电阻阻值（2.7 K，4.7 K和6.8 K）。 支持将开关量信号转为TCP/IP网络数据与报警主机通讯。 支持接入RS-485型报警键盘和RS-485型扩展输入输出模块，每路RS-485最多接入4台设备。 支持离线缓存。 支持远程升级。 | 1 |
| 防盗安全门 | 定制 | 符合 GB17565 标准要求 | 1 |
| 门禁系统 | 大华门神7寸智能门禁一体机、K款指纹下模块及明装锁具 | 门禁系统总体要求：人脸识别与钥匙同时满足要求的情况下，门才能打开。具体要求如下： 显示屏：7英寸显示屏；屏幕类型：电容触摸屏 显示屏分辨率：600(H)×1024(V)；摄像头：2MP CMOS高清双摄像头 光照补偿：自动红外补光；外壳材料：玻璃;PC+ABS 验证方式：刷卡；密码；人脸识别；读卡类型：IC卡；CPU卡（需另购PSAM卡）；身份证（序列号）；CPU卡序列号；黑白名单设定：支持 广告播放：支持图文、视频广告播放；外接读卡器：支持1路485读卡器 实时监控、抓拍功能、WEB配置、主动注册、IC卡加密：支持 人脸识别速度：0.1s；人脸容量：50000；用户容量：50000 卡片容量：100000；密码容量：50000；存储记录数量：300000 RS-485接口：1个；RS-232接口：1个 韦根接口：1路，输入输出可配；USB接口：1个USB2.0接口 网络接口：1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应以太网口 报警输入：2路（开关量）；报警输出：1路；报警联动：支持 开门按钮：支持；门状态检测：支持；门锁控制：支持 音频接口：支持；电源输出接口：支持，12V 1A 音频输出接口：支持；供电方式：DC 12V 2A；功耗：≤24W 产品尺寸：213mm×116mm×28.6mm（高×宽×厚） 包装盒尺寸：125mm×325mm×190mm（高×宽×厚，内箱单机包装） 工作温度：-30℃～+60℃；工作湿度：0%～90%RH（无凝结） 毛重：1.0kg；配件：壁装支架标配 安装方式：壁装；落地式支架安装；桌面式支架安装；闸机安装；86盒安装 K款指纹下模块：外壳材料：金属/塑料/亚克力面板；USB接口：1个type-c接口；供电方式：DC 5V 1A（通过智能门禁一体机进行供电）；产品尺寸：78.3mm×116.0mm×28.5mm（高×宽×厚）；工作温度：-30℃～+60℃ 明装锁具：符合制爆危险化学品储存场所防盗要求的机械锁。 | 1 |
| 400万星光智能定焦防暴半球网络摄像机 | DH-IPC-HDBW5443R-SA | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外视频监控距离）； 补光灯：2颗（红外灯）；镜头类型：定焦；镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6；视场角：水平：102°；垂直：54°；对角：121°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB；走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 内置MIC：支持，内置1个MIC； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；大华云联； 预览最大用户数：20个（总带宽:48M）；最大Micro SD卡：256GB； 供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67；IK10 | 1 |
| 防盗栅栏 | 定制 | 钢筋栅栏应采用直径不小于 12m 的实心钢筋纵向每间距80cm;或空心钢管栅栏采用直径不小于20mm,壁厚不小于2mm 的钢管。钢筋或钢管相邻间隔小于 10cm，纵向每 80cm 增加一道横向钢筋或钢管, | 1 |
| 硬盘录像机 | 2盘位DH-NVR4216-4KS2/H | 支持WEB、本地GUI界面操作支持最大20路网络视频接入 最大支持16路视频回放支持 支持2个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T 支持≥2个USB接口（前置USB2.0接口≥1、后置USB2.0接口≥2）支持2个百兆以太网口，支持至少2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余。 至少支持1路VGA输出，1路HDMI输出，VGA和HDMI同源输出 至少支持ONVIF的第三方摄像机和主流品牌摄像机支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264等，支持一键添加IPC并自动切换到H.265 支持IPv4、IPv6、HTTP等网络协议 支持远程监控、预览、回放支持硬盘、外接USB存储设备等存储方式，支持U盘备份支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像支持配额管理功能。支持设备问题故障提醒功能。 | 1 |
| 硬盘 | 4TB | 4TB机械硬盘 | 2 |
| 网络交换机 | 8口POE | 8口千兆交换机，支持POE供电 | 1 |
| 安装调试 | 定制 | 综合布线、安装调试，免费提供smartPss平台软件 | 1 |

供方响应：

| 序号 | 品名 | 生产厂家 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 到货时间 | 质保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明：无